## Hoja1
|  |  |  | OIS BOLETÍN DE VIA C (SECTOR BUENURAQUI-HUALQUI) |  |  |  |  | 2026-10-28
|  |  |  | Emitido |  | Folio | Autorizado por I.T.
|  |  |  | 2026-10-27 |  | 301 | Emilio Barriga Alarcón
|  | MESA SSE REMOTO |  |  | MESA CFLEX 4 |  | INSPECTOR DE TURNO CONCEPCIÓN | DESPACHO ELÉCTRICO CONCEPCIÓN
|  | SD-15 / BUENURAQUI - QUILACOYA |  |  | SR-TH / CC-CW |  | 41 216 6760 / 9 9848 1086 | 41 216 6767 / 41 216 6768 / 9 4271 8148
|  | 41 216 6766 / 41 216 6770 |  |  | 41 216 6763 |  | ct.con@efesur.cl | despacho.electrico@efesur.cl
|  | controlador.sser@efesur.cl |  |  | operador.concepcion@efesur.cl
|  | MESA CFLEX 3 / AUV |  |  | MESA AUV 2 / CFLEX 2 |  | MESA CTC 1
|  | LAJA - TEMUCO / SD-16 |  |  | SD 18 / 19 / 21 / 22 / 32 / 37 / 38 / 40 / RQ-NA |  | HUALQUI - CONCEPCIÓN - TALCAHUANO
|  | 41 216 6764 |  |  | 41 216 6765 |  | 41 216 6762
VELOCIDADES MÁXIMAS EN EL SECTOR
| 1. TRENES DE PASAJEROS: | [5 empty] | 2. TRENES DE CARGA: 40 km/h EN TODO EL SECTOR BUENURAQUI-HUALQUI.
FRECUENCIA RADIAL DE COMUNICACIÓN BU - HQ: "2 LJ-HQ"
SAN ROSENDO-QUILACOYA: EQUIPOS SFE (EMU) NO PUEDEN INGRESAR A LÍNEAS LOCALES, NI AUN EN CASO DE EMERGENCIA, SALVO AUTORIZACIÓN DE JEFE DE TRÁFICO.
NOTA A PERSONAL DE TRENES DE CARGA Y PASAJEROS: CUANDO LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADOS DE PASOS A NIVEL, YA SEA EN CRUCES ENCLAVADOS, PLENA VÍA Y/O AFECTADOS, PRESENTEN ALGÚN TIPO DE FALLA Y/O AVERÍA QUE IMPOSIBILITE CUMPLIR LAS EXIGENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN NO DEBE SER SUPERIOR A 15 km/h PARA TODO TIPO DE TREN Y EQUIPOS MENORES.
NOTIFICACION DE FAENAS EN EL INICIO DEL RECORRIDO
N° | BLOCK |  | VIA | KM |  | VELOCIDAD Y/O RESTRICCIÓN | DESCRIPCIÓN TRABAJOS | HORA |  | FECHA |  | COORDINADO POR
| DESDE | HASTA |  | DESDE | HASTA |  |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
1 | BUENURAQUI | GOMERO | TODAS | 9 P. 15 | 12 P. 3 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA, DURMIENTES EN MAL ESTADO, DESGASTE DE RODÓN. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-10 |  | EFE
2 | BUENURAQUI | GOMERO | PRINCIPAL | 11 P. 1 | 11 P. 10 | MARCHA DE EMERGENCIA | POR RIESGO DE CAÍDA DE ROCAS, MALLAS DE PROTECCIÓN ROTAS | 0:00 | 23:59 | 2025-07-31 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
3 | BUENURAQUI | GOMERO | TODAS | 13 P. 4 | 15 P. 16 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA, DURMIENTES EN MAL ESTADO, DESGASTE DE RODÓN. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-10 |  | EFE
4 | BUENURAQUI | GOMERO | PRINCIPAL | 13 P. 10 | 15 P. 1 | 30 km/h Y TOQUE PITO | PREPARACIÓN DE CAMBIO DE RIEL, SOLDADURA ALUMINOTERMICA, COLOCACIÓN DE DURMIENTE COMÚN Y REVISIÓN DE TROCHA / ADAN CONTRERAS (P-5.1) / 9 90648707 | 9:00 | 13:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
5 | GOMERO | GOMERO | DESVÍO 2 Y MARDOÑAL | 14 P. 16 | 15 P. 16 | FUERA DE SERVICIO | PATIO COLGANTE | 0:00 | 23:59 | 2020-06-17 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
6 | GOMERO | GOMERO | LOCAL | 14 P. 23 | 16 P. 10 | BAJADA DE PANTÓGRAFO | DEC#272 NOTIFIQUE A MAQUINISTA DE TRENES ELÉCTRICOS DEBE BAJAR PANTÓGRAFO AL INGRESO Y SALIDA DE VÍA LOCAL EN PE GOMERO | 0:00 | 23:59 | 2024-01-03 |  | DEC
7 | GOMERO | GOMERO | DESVÍO 1 | 15 P. 12 | 15 P. 19 |  | DESVÍO 1 DE GOMERO OPERATIVO ENTRE POSTE 15/12 Y 15/19 PARA DEJAR TRENES Y MÓVILES DE MANTENIMIENTO "TREN RIELERO" | 0:00 | 23:59 | 2026-09-22 |  | EFE (ROBERTO DEMETRIO)
8 | GOMERO | TALCAMÁVIDA | PRINCIPAL | 17 P. 4 | 21 P. 29 | 30 km/h | PREVENCIÓN SOLO PARA TRENES ELÉCTRICOS POR CATENARIA EN CONSTRUCCIÓN | 0:00 | 23:59 | 2026-08-20 |  | EFE (FERNANDO ROJAS)
9 | GOMERO | TALCAMÁVIDA | TODAS | 18 P. 14 | 18 P. 28 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA, DURMIENTES EN MAL ESTADO, DESGASTE DE RODÓN. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-10 |  | EFE
10 | TALCAMÁVIDA | TALCAMÁVIDA | LOCAL | 22 P. 7 | 23 P. 11 | BAJADA DE PANTÓGRAFO | DEC#1207 DEL DÍA 08 DE MAYO 2023 NOTIFIQUE A MAQUINISTAS MAQUINAS ELÉCTRICAS DEBEN BAJAR PANTÓGRAFO COMO ENTRADA Y SALIDA VÍA LOCAL EN PATIO ELÉCTRICO TALCAMAVIDA KM 23 A 23/7 | 0:00 | 23:59 | 2023-05-18 |  | DEC
11 | TALCAMÁVIDA | TALCAMÁVIDA | TODAS | 23 P. 9 | 23 P. 26 | PASAJEROS 20 km/h, CARGA 10 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, DURMIENTES EN MAL ESTADO | 0:00 | 23:59 | 2026-09-10 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
12 | TALCAMÁVIDA | TALCAMÁVIDA | TODAS | 23 P. 18 | 23 P. 31 | PASAJEROS 30 km/h CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE VÍA EN SECTOR SOCAVÓN. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-09 |  | EFE
13 | UNIHUE | UNIHUE | LOCAL | 28 P. 12 | 30 P. 6 | BAJADA DE PANTÓGRAFO | DEC#11 NOTIFIQUE A MAQUINISTA DE TRENES ELÉCTRICOS DEBE BAJAR PANTÓGRAFO AL INGRESO Y SALIDA DE VÍA LOCAL EN PATIO ELÉCTRICO UNIHUE | 0:00 | 23:59 | 2024-01-03 |  | DEC
14 | UNIHUE | QUILACOYA | PRINCIPAL | 30 P. 1 | 34 P. 1 | 30 km/h | PREVENCIÓN SOLO PARA TRENES ELÉCTRICOS POR CATENARIA EN CONSTRUCCIÓN | 0:00 | 23:59 | 2021-11-24 |  | DEC
15 | QUILACOYA | QUILACOYA | DESVÍO 1 | 36 P. 5 | 37 P. 2 | SIN TRÁFICO ELÉCTRICO | SIN TRÁFICO ELÉCTRICO | 0:00 | 23:59 | 2013-11-26 |  | INDEFINIDAS
16 | QUILACOYA | QUILACOYA | DESVÍO 2 | 36 P. 11 | 37 P. 1 | FUERA DE SERVICIO | DURMIENTES EN MAL ESTADO | 0:00 | 23:59 | 2017-12-22 |  | EFE SUR
17 | QUILACOYA | HUALQUI | TODAS | 39 P. 9 | 39 P. 20 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA, Y DURMIENTES EN MAL ESTADO. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-10 |  | EFE
18 | QUILACOYA | HUALQUI | TODAS | 40 P. 1 | 40 P. 7 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA, Y DURMIENTES EN MAL ESTADO. | 0:00 | 23:59 | 2026-09-10 |  | EFE
19 | QUILACOYA | HUALQUI | TODAS | 43 P. 4 | 43 P. 9 | PASAJEROS 30 km/h, CARGA 20 km/h | CONDICIÓN DE LA VÍA, TROCHA. HALLAZGO MRV. | 0:00 | 23:59 | 2026-10-13 |  | EFE (ROBERTO EGLI)
PROGRAMACIÓN DE CORTADAS
N° | BLOCK |  | TIPO CORTADA | KM |  | RÉGIMEN A UTILIZAR | DESCRIPCIÓN TRABAJOS / EPF / CORTADOR ELECTRICO | HORA |  | FECHA |  | EMPRESA
| DESDE | HASTA |  | DESDE | HASTA |  |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
20 | BUENURAQUI | QUILACOYA | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 501 P. 15 | 35 P. 16 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV Y 2,3 KV DESDE SUB-ESTACIÓN LAJA HASTA SUB-ESTACIÓN QUILACOYA REGIMEN: OCUPACION ORDINARIA / ALEX MUÑOS (P-6) / 9 42495453 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
21 | BUENURAQUI | GOMERO | PRINCIPAL Y LOCAL | 7 P. 14 | 14 P. 18 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / LUIS SANHUEZA (P-5.1) / 9 97870556 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
22 | BUENURAQUI | GOMERO | PRINCIPAL | 13 P. 10 | 15 P. 1 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | PREPARACIÓN DE CAMBIO DE RIEL, SOLDADURA ALUMINOTERMICA, COLOCACIÓN DE DURMIENTE COMÚN Y REVISIÓN DE TROCHA / ADAN CONTRERAS (P-5.1) / 9 90648707 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CTA (IGNACIO RETAMAL)
23 | GOMERO | TALCAMÁVIDA | PRINCIPAL Y LOCAL | 14 P. 18 | 21 P. 32 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / LUIS SANHUEZA (P-5.1) / 9 97870556 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
24 | TALCAMÁVIDA | QUILACOYA | PRINCIPAL Y LOCAL | 21 P. 32 | 30 P. 10 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / LUIS SANHUEZA (P-5.1) / 9 97870556 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
25 | UNIHUE | QUILACOYA | PRINCIPAL Y LOCAL | 30 P. 10 | 36 P. 3 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / LUIS SANHUEZA (P-5.1) / 9 97870556 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
26 | QUILACOYA | HUALQUI | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 35 P. 17 | 46 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV DESDE SUB-ESTACIÓN QUILACOYA INCLUYENDO ESTACIÓN DE QUILACOYA HASTA ESTACIÓN HUALQUI CON ABERTURA DE CUERNO N° 5 Y 2.3 KV DESDE SUB-ESTACIÓN QUILACOYA HASTA PK 59/20 REGIMEN: OCUPACION ORDINARIA / JEAN FRANCO ARRIAGADA (P-6) / 967149202 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
27 | QUILACOYA | HUALQUI | PRINCIPAL Y LOCAL | 36 P. 3 | 46 P. 11 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | RENOVACIÓN CATENARIA / GUSTAVO FLORES (P-5.1) / 9 88473371 | 16:00 | 20:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | CONSORCIO (ARTURO FLORES)
28 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 68 P. 35 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN LOS 3000V DESDE AMBAS PLENAS VÍAS CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE HASTA LA PLENA VÍA HUALQUI - QUILACOYA Y 2300V DESDE KM 59/20 AL 46/3 (2,3KV SE SOLICITARÁN SOLO DE SER NECESARIOS O SE SECCIONARÁ EN KM 53/11) / JUAN C. MOLINA (P-6) / 977945466 | 0:00 | 5:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | EFE (FERNANDO ROJAS JIMÉNEZ)
29 | QUILACOYA | CONCEPCIÓN | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 13 | 68 P. 35 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | APOYO VÍAS / SE SOLICITAN LOS 3000V DESDE AMBAS PLENAS VÍAS CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE HASTA LA PLENA VÍA HUALQUI - QUILACOYA Y 2300V DESDE KM 59/20 AL 46/3 (2,3KV SE SOLICITARÁN SOLO DE SER NECESARIOS O SE SECCIONARÁ EN KM 53/11) / JUAN C. MOLINA (P-6) / 977945466 | 23:30 | 23:59 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | EFE (FERNANDO ROJAS JIMÉNEZ)
30 | QUILACOYA | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 14 | 27 P. 47 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. INSTALACIÓN DE POSTES EN ESTACIÓN CCP. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3000VCC PV QUILACOYA - CC CONSIDERANDO PATIO HASTA CORONEL Y 2300VCA DESDE CC HASTA LOMAS COLORADAS Y 12000VCA DESDE SER CONCEPCIÓN A PUENTE BIO BIO // ACTIVIDADES DE PROYECTO REEMPLAZO DE COMPONENTES DE CATENARIA Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD SERVICIO FERROVIARIO BIOTRÉN ENTRE CONCEPCIÓN - CORONEL / LUIS GARAY (P-6) / 943441848 / SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA ENVIAR LAS PROXIMAS SEMANAS CON SOLO 1 P6. | 0:00 | 4:30 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
31 | QUILACOYA | CORONEL | SEÑALES Y LÍNEA DE CONTACTO | 37 P. 14 | 27 P. 47 | OCUPACIÓN ORDINARIA DE VÍA | ACTIVIDADES DE PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD DEL BIOTREN: INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA ALIMENTADOR DE REFUERZO Y TENDIDO DE CABLE DE ALUMINIO, ADEMÁS DE CAMBIO DE REGISTRO A MÉNSULAS, TENDIDO DE SEGUNDO HILO DE CONTACTO, PENDOLADO, INSTALACIÓN DE SENSORES Y GATEWAY, CONEXIONES DE ALIMENTADOR A PORTALES 3KV, E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN A CATENARIA DE ALIMENTADOR DE REFUERZO. INSTALACIÓN DE POSTES EN ESTACIÓN CCP. / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3000VCC PV QUILACOYA - CC CONSIDERANDO PATIO HASTA CORONEL Y 2300VCA DESDE CC HASTA LOMAS COLORADAS Y 12000VCA DESDE SER CONCEPCIÓN A PUENTE BIO BIO // ACTIVIDADES DE PROYECTO REEMPLAZO DE COMPONENTES DE CATENARIA Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD SERVICIO FERROVIARIO BIOTRÉN ENTRE CONCEPCIÓN - CORONEL / LUIS GARAY (P-6) / 943441848 / SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA ENVIAR LAS PROXIMAS SEMANAS CON SOLO 1 P6. | 23:40 | 23:59 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | ICIL ICAFAL (MARCO OSSES)
32 | S/E LAJA | S/E LAJA | SUBESTACIÓN |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PORTAL 3 KV, INCLUYENDO SECCIONADORES TIPO CUERNOS MANUALES Y MOTORIZADOS, SUS CAJAS DE MANDO, TONDINOS, AISLADORES Y PUENTES ALIMENTADORES DE SALIDA / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV, TOTALMENTE LIBRE Y ABIERTO DESDE SECCIONADORES TIPO CUERNOS, 189AL/2 AL 189AL/4 HASTA EL SECCIONADOR 89/1, ADEMÁS CORTADA DE 3.000V DESDE EL PATIO ESTACIÓN LAJA HASTA PLENA VÍA UNIHUE - QUILACOYA, INCLUIDO PATIO 3.000V EN SAN ROSENDO, SE SOLICITA PRESENCIA DEL OPERADOR. / LUIS VALDERRAMA (P-6), FRANCISCO ROMAN (P-6), LECTER BARRAZA (P-6), NELSON CARTES (P-6)/(P-5.1) / 990770277, 978975751, 932114266, 952059514 / SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA ENVIAR LAS PROXIMAS SEMANAS CON SOLO 1 P6. | 0:00 | 5:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | SIEMENS (JESÚS TRUYOL ROJAS)
33 | S/E LAJA | S/E LAJA | SUBESTACIÓN |  |  |  | DESMONTAJE DE CELDAS Y CONDUCTORES DE CORRIENTE CONTINUA FUERA DE SERVICIO DESDE SALA ELÉCTRICA / SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE 3KV, TOTALMENTE LIBRE Y ABIERTO DESDE SECCIONADORES TIPO CUERNOS, 189AL/1 AL 189AL/4 HASTA EL SECCIONADOR 89/1 / BORIS CORREA (P-6), JONATHAN VILLABLANCA (P-6), LUIS RIVERA (P-6), OMAR ULLOA (P-6) / 944701595, 938941810, 964569235, 938941810 | 0:00 | 4:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | SIEMENS (ESTEBAN CHAMBE)
34 | S/E QUILACOYA | S/E QUILACOYA | SUBESTACIÓN |  |  |  | LEVANTAMIENTO Y EJECUCION DE PRUEBAS DE PRECOMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE GRUPO DE TRACCIÓN N°2 / SE SOLICITA DESCONECTAR BARRA DE 66KV DESDE SECC. 189M CON PUESTA A TIERRA HASTA SECC. TIPO CUERNO 189 AL 1 AL 2 MÁS SECC. 189IG. DE SERVICIOS AUXILIARES. ESTO POR CONDICIONES DE INGRESO DE EQUIPOS Y SEGURIDAD / BORIS CORREA (P-6), JONATHAN VILLABLANCA (P-6), LUIS RIVERA (P-6), OMAR ULLOA (P-6) / 944701595, 938941810, 964569235, 938941810 | 8:00 | 18:00 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | SIEMENS (ESTEBAN CHAMBE)
VELOCIDADES DE PASO POR CRUCES
VALIDO PARA EL DIA :
VELOCIDADES DE PASO POR PaN CON SLA Y GUARDA CRUZADA
(SOLO TREN PASAJEROS)
NOMBRE UBICACIÓN VELOCIDAD
1.- LOS ACACIOS, ( TL ) PK. 24,537 30 KM/HR
2.- UNIHUE PK. 29,070 15 KM/HR
3.- SAN MIGUEL PK. 34,100 30 KM/HR
FECHA 30-03-2016
DOC R-B.V.C-TRA-001
REV 01